Vereinfachtes Gesuchsformular für temporäre Kälteanlagen	(Stand September 2015)

Unterlagen in Papierform (einfach) und elektronisch auf CD (einfach) zu verschicken an:

Bundesamt für Umwelt BAFU	durch die Beurteilungsstelle auszufüllen:

|  | Jahr | Lauf-Nr. |
| --- | --- | --- |

Sektion Biozide und Pflanzenschutzmittel

CH-3003 Bern

Vereinfachtes Gesuch um eine Ausnahmebewilligung vom Verbot des Inverkehrbringens (Bereitstellung für Dritte, Abgabe an Dritte, Einfuhr zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken) einer temporären Kälteanlage oder Wärmepumpe mit in der Luft stabilen Kältemitteln

gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung Anhang 2.10, Ziffer 2.2, Absatz 5 (ChemRRV SR 814.81)

1	Standort der Anlage

Kanton       	 Gemeinde

PLZ        … Ort        	Strasse / Nr.:

EGID Nr.:      	 Firma, firmeninterne Gebäudebezeichnung

2	Gesuchsteller/in (Inverkehrbringer/in)

Firma/Einzelperson

Kontaktperson      	 Abteilung

Strasse       	 PLZ      	 Ort

Tel.      	 Fax      	 eMail

| Tätig als |  | Planer |  | Installateur |  | Hersteller |  | Generalunternehmer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3	Rechnungsadresse des Gesuchstellers

|  | Mit Gesuchsteller/in identisch |
| --- | --- |

abweichende Rechnungsadresse des Gesuchstellers:

Firma/Einzelperson

Kontaktperson      	 Abteilung

Strasse      	 PLZ       	 Ort

Tel.      	 E-Mail      	.

4	Vorgesehene Verwendung der temporären Anlage mit in der Luft stabilen Kältemitteln

Notanlage für den Fall einer Störung einer stationären Anlage

Ersatzanlage während des Umbaus / Ersatzes einer stationären Anlage

andere: (angeben)

5	Technische Daten der Anlage mit in der Luft stabilen Kältemitteln (technisches Datenblatt der Anlage beilegen)

| Anwendung(2) | K / W / G / I |  |
| --- | --- | --- |
| Kältemittel | R |  |
| Kältemittel Füllmenge | kg |  |
| Hersteller / Typ (bei Serienprodukten) |  |
| Kälteleistung (Qo) | kW |  |
| Verdampfungstemperatur | °C |  |
| Kondensationstemperatur | °C |  |
| (2) Anwendung: Klimakälte (Komfort) = K Wärmepumpe (Komfort) = W Gewerbekälte = G Industriekälte = I |

6	Begründung des Inverkehrbringens einer temporären Anlage mit in der Luft stabilen 	Kältemitteln

Die benötigte temporäre Anlage kann die folgende(n) Anforderung(en) der Sicherheitsnormen SN-EN 378 ohne die Anwendung eines in der Luft stabilen Kältemittels nicht einhalten (auflisten):

Es ist keine temporäre Anlage ohne in der Luft stabile Kältemittel auf dem Markt verfügbar, welche die Anforderungen der Sicherheitsnormen SN-EN 378 einhält

andere: (angeben)

7	Datum und Dauer der Bereitstellung von der Anlage

Datum der Bereitstellung der Anlage (TT/MM/JJJJ) :

Vorgesehene Dauer der Bereitstellung der Anlage (Wochen) :

8	Massnahmen, die zur Minderung der Auswirkungen auf das Klima führen 
(gemäss Anhang 2.10, Ziffer 2.2, Absatz 5 ChemRRV)

8.1	Gewälte in der Luft stabilen Kältemittel mit der geringsten Auswirkung auf das Klima

R -       	Begründung       …………………………………………………………………………… 	…………………………………………………………………………………………………………………………………

8.2	Zwischenkreisläufe zur Verkleinerung der Kältemittelmenge

Kälteträgerkreislauf  	  JA 		  NEIN  Begründung:

8.3	Konstruktive Massnahmen

Der/die Gesuchsteller/in verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass die folgenden konstruktiven Massnahmen zur Vermeidung der Kältemittelemissionen getroffen werden:

- Hermetisierung des Kältekreislaufes durch:

- Einsatz von voll- und halbhermetischen Verdichtern

- Absperrventile nur mit Schutzkappen

- pneumatische Regelventile immer mit Faltenbalg

- gelötete oder geschweisste Rohrleitungen

- gelötete Anschlüsse von Schalt- und Regelgeräten, Filter-Trocknern, Schaugläsern und Expansionsventilen, soweit möglich

- lösbare Verbindungen ausschliesslich geflanscht (keine Bördel, Verschraubungen nur in Ausnahmefällen z.B. Manometer)

- Einsatz von korrosionsbeständigen Werkstoffen zur Verhinderung von Kältemittelleckagen.

- Technische Überwachung mit automatischer Alarmvorrichtung bei Anlagen zur Früherkennung von Leckagen in der Luft. Der Maschinenraum wird überwacht. Bei Aussenaufstellung oder Aufstellung auf dem Dach wird das Kompressorgehäuse überwacht. Auf eine technische Überwachung der luftgekühlten Verflüssiger kann verzichtet werden.

9	Bemerkungen

10	Bestätigung Kenntnisnahme

Der Gesuchsteller bestätigt, zur Kenntnis genommen zu haben, dass:

a. die Entgegennahme und die Bearbeitung dieses Gesuchs sowie die Entscheidung darüber gebührenpflichtig sind gemäss:

- Chemikaliengebührenverordnung vom 18. Mai 2005 (ChemGebV, SR 813.153.1)

- Allgemeiner Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV, SR 172.041.1)

b. die beantragte Ausnahmebewilligung den Gesuchsteller nicht davon befreit, etwaige andere rechtliche Verpflichtungen einhalten zu müssen (z.B. Bau-, Unfallverhütungs- und Störfallvorsorgerecht). Dies gilt auch hinsichtlich des Käufers und des Betreibers der Anlage.

11	Unterschriften

Ort       			Datum

Gesuchsteller/in